|  |  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 3.2.044 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATIVIDADE: Procedimento em caso de intercorrência com o paciente na sala de tomografia |  | DATA DA EMISSÃO: 17/09/2020 | Validade 17/09/2022 |
| RESPONSÁVEL: Enfermeiro/Técnico de enfermagem/ Técnico em radiologia/Médico radiologista |  |  |  |
| OBJETIVO: Padronizar o fluxo para a entrada segura em sala durante intercorrência com o paciente nas salas de exame de tomografia e raios-x. |  |  |  |
| MATERIAL NECESSÁRIO: Interromper a emissão de radiação |  |  |  |
| PRINCIPAIS ATIVIDADES: - O profissional técnico em enfermagem ou enfermeiro que estiver auxiliando o técnico em radiologia deverá aguardar a confirmação de que a emissão de raio-x está suspensa antes de adentrar a sala para prestar socorro; - O intervalo para interrupção de radiação é em média de 02 à 08 segundos. Após isso podem entrar na sala de exames a fim de socorrer o paciente. |  |  |  |
| Referência Bibliográfica: Métodos elaborados pela Instituição. |  |  |  |
| ELABORADO POR: Martha Arnholdt Feraboli Supervisora das Aplicações Técnicas Radiológicas Ana Carolina Chaxim Land Chefe do Setor de Imagem | REVISADO POR: Francisco Zanella – Médico Radiologista Responsável Técnico. |  |  |