Sapucaia do Sul, 24/02/2023.

Em resposta ao pedido de esclarecimento pela empresa Uni-k Arquitetura, referente ao objeto edital TP 005 2022 FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS.

Quanto ao item 8.9, serão considerados apenas os projetos arquitetônicos.

Quanto aos atestados, as ARTs/RRTs podem ser geradas com a medida de área, porém para os projetos de climatização e instalações elétricas, a simples medida da área não denota a complexidade do projeto. Diferentemente, as medidas de carga térmica (TR) e potência aparente (KVA) refletem todos os aspectos a serem considerados para projetos desses tipos. É importante que os projetos estejam mensurados nas unidades de medidas constantes no edital.

Quanto ao orçamento e caderno de encargos, consideramos as orientações e regulamentações do TCU e da Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio. Dessa forma, pretendemos salvaguardar o interesse público de termos os produtos do contrato de acordo com as melhores práticas da administração pública. Ainda, nos referidos itens do edital consta a possibilidade de os atestados descreverem apenas “orçamento” e “caderno de encargos” e ambos virem acompanhados de uma declaração da empresa licitante garantindo que os mesmos seguiram os decretos mencionados no edital.

Atenciosamente,

Pedro José Dorneles Müller

Engenheiro Civil – FHGV

Chefe do Setor de Engenharia