Sapucaia do Sul, 02/02/2023.

Em resposta ao pedido de esclarecimento;

- No escopo e edital está descrito que a reforma do setor de internação será no térreo, porém a planta baixa anexada no site se refere ao 2° pavimento. A obra será em qual pavimento? É no pavimento térreo.

- No item 5.3 da planilha orçamentária o piso vinílico é descrito em placas, mas no projeto e escopo fala em manta. Qual devemos considerar? Considerar o em manta, conforme o escopo.

- Teria algum projeto de detalhamento das portas? Segue em anexo

- Qual marca de sistema para chamada de enfermagem devemos considerar? Nós consideramos a SINCRON

- Teria o projeto de gases em DWG? Não temos. A rede já existe e serão feitos apenas deslocamentos dos pontos

- Qual a linha dos interruptores? Este item foi orçado pelo SINAPI, consultar o mesmo para saber a linha.

- O sistema de chamada de enfermagem são todos os itens + a instalação? Sim

- Os gases medicinais devemos considerar a mão de obra ou apenas os materiais? Material e Mão de Obra

Atenciosamente,

__________________________

Rosane Luciane Seidel

Presidente da Comissão de Licitação