Sapucaia do Sul, 30/01/2023.

Em resposta ao pedido de impugnação pela empresa IDEA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, referente ao objeto edital CP 002 2023 FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS.

Sobre o item 6.7.2, a administração local da obra difere da capacidade técnica operacional da empresa. A exigência no canteiro de obras é de um engenheiro civil, porém a empresa deve comprovar ter capacidade técnica de lidar com as diferentes disciplinas envolvidas no projeto. Como trata-se de um projeto hospitalar, os diversos sistemas têm características específicas que devem ser observadas pelos profissionais de cada área para garantir o pleno funcionamento após a entrega.

Sobre o item 6.7.5, trata-se de ampliação de unidade hospitalar e não reforma. Serão construídos 2 pavimentos sobre prédio existente, conforme consta no item 3 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Ainda assim, mudaremos a exigência para construção de edificação de unidade hospitalar com no mínimo 1000,00m² de área construída, com instalações elétricas, de rede de gases e climatização.

Atenciosamente,

Pedro José Dorneles Müller

Engenheiro Civil – FHGV

Chefe do Setor de Engenharia

Tendo em vista que haverá as alterações acima fica suspenso certame até republicação do edital.

Sem mais,

__________________________

Rosane Luciane Seidel

Presidente da Comissão de Licitação